УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

28.04.2017											№ 258

Про навчання та перевірку знань з електробезпеки у електротехнічного та електротехнологічного персоналу закладів освіти

На виконання Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про освіту», «Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці в закладах освіти», затвердженого наказом МОН України від 18.04.06 року  № 304 та наказу Міненерговугілля України: від 13.02.2012 року № 91 «Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»; від 20.06.2014 року № 469, 22.08.2014 року № 596, № 597, № 598, 23.06.2015 року  № 394, 30.07.2015 року № 478, № 479, 31.07.2015 року № 480, 13.11.2015 року  № 726, 08.12.2015 року № 795,
№ 796, 12.04.2016 року № 251, № 252 «Про внесення змін та доповнень до Правил улаштування електроустановок»,

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальному за електрогосподарство управління освіти Ісаєнку В.М.  провести чергове навчання та перевірку знань з електробезпеки у електротехнічного та електротехнологічного персоналу закладів освіти.

2. З метою перевірки знань з курсу «Основи електробезпеки» призначити комісію в складі:

голова комісії:	Безкоровайний О.В. – заступник начальника управління освіти;

члени комісії:	Рєпіна Л.С. – інженер з охорони праці;

Ісаєнко В.М. – інженер-енергетик.

3. Затвердити програму з виробничого навчання електротехнологічного та електротехнічного персоналу (додаток 1).

4. Затвердити тематику навчання електротехнологічного та електротехнічного персоналу «Основи електробезпеки» (додаток 2).

5. Затвердити тематику атестаційних білетів з навчання електротехнічного персоналу (додаток 3).

6. Затвердити тематику атестаційних білетів з навчання електротехнологічного персоналу (додаток 4).

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника управління освіти з адміністративно-господарської роботи Ізюмської міської ради Харківської області Безкоровайного О.В.

Начальник управління освіти                                              Лесик О.П.

Ісаєнко

Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом управління освіти

Ізюмської міської ради

Харківської області

від 28.04.2017  № 258

ПРОГРАМА

підготовки з виробничого навчання

електротехнічного та електротехнологічного персоналу

закладів освіти Ізюмської міської ради Харківської області

1. Основні причини електротравматизму та шляхи зниження його рівня.

2. Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму на людину від тривалої дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них.

3. Будова промислових електроустановок та їх елементи: електричні станції, підстанції, розподільчі пристрої, перетворювачі електроенергії, повітряні та кабельні лінії електропередач вище 1000 В розподільчі електромережі напругою до 1000 В і вище 1000 В.

4. Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі (безпечні) відстані струмопровідних частин діючого обладнання, що перебувають під напругою. Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом. Колективні та індивідуальні засоби захисту електроустановок. Порядок їх використання, зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

5. Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія і найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать. Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками тощо.

6. Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках. Порядок виконання робіт у діючих електроустановках і організація та технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.

7. Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках. Особа відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група електронебезпеки, обов’язки та відповідальність.

Відповідальний за електрогосподарство                                        Ісаєнко В.М.

Додаток № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти

Ізюмської міської ради

Харківської області

від 28.04.2017 № 258

ТЕМАТИКА

навчання електротехнічного та електротехнологічного персоналу

« Основи електробезпеки».

1. Нещасні випадки від електротравматизму:

1.1. Найбільш небезпечні елементи електроустановок.

1.2. Причини ураження електричним струмом.

2. Дія електричного струму на людину.

3. Фактори, що визначають небезпеку електричного струму:

3.1. Електричний опір.

3.2. Напруга.

3.3. Частота електричного струму.

3.4. Тривалість контакту.

3.5. Шлях струму.

3.6. Характеристики приміщення.

3.7. Розрядні струми.

3.8. Статична електрика.

3.9. Блискавка.

4. Захист від ураження електричним струмом:

4.1. Класифікація приміщень.

4.2. Класи електроустановок за доступом до них персоналу, який їх обслуговує.

4.3. Заземлення електроустановки.

4.4. Захисне відключення.

4.5. Блокування.

5. Застосування захисних засобів.

6. Основні вимоги до персоналу, що обслуговує електроустановки.

7. Основні вимоги безпеки при експлуатації електроустановок.

Відповідальний за електрогосподарство                                        Ісаєнко В.М.

Додаток  № 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти

Ізюмської міської ради

Харківської області

від 28.04.2017 № 258

Тематика атестаційних білетів з навчання

електротехнічного персоналу закладів освіти Ізюмської міської ради Харківської області

БІЛЕТ №1.

1. Класифікація приміщень щодо небезпеки ураження людей електричним струмом. (1.1.13 ПУЕ).

2. Відповідно з якими правилами проводиться приєднання електроустановок до електричних мереж?

3. З якими споживачами проводяться розрахунки за перетоки реактивної енергії? (2.1.19 Методика по КРМ).

4. Яка електроустановка вважається діючою? (3.1 стор. 13 ПТЕЕС).

5. Як підрозділяється електротехнічний персонал підприємства? (3.1 стор. 17 ПТЕЕС).

6. Для яких потреб  необхідно визначити величину аварійної і технологічної  броні електропостачання споживачів? (1.1.2 Інструкція про порядок складання акта аварійної та технологічної броні електропостачання споживачів).

7. Конструкція силових трансформаторів.

8. Рубильники і перемикачі. Призначення та типи.

9. Яким чином оформлюються права на виконання спеціальних видів робіт? Ким можуть надаватися ці права? (6.1.12 ПБЕЕ).

10. Чи дозволяють правила перевіряти відсутність напруги вольтметром? У яких випадках? (7.4.6 ПБЕЕ).

БІЛЕТ №2.

1. На які категорії поділяються електроприймачі за надійністю електропостачання? Їх формулювання. (1.2.17 ПУЕ).

2. При яких видах пошкоджень силових трансформаторів спрацьовує газовий захист?

3. Умови надійного забезпечення електроенергією електроприймачів І, ІІ і ІІІ-ї категорії. (1.2.18; 1.2.19; 1.2.20  ПУЕ).

4. Підготовка персоналу до самостійної роботи, пов'язаної з експлуатацією електроустановок. (ІV. 2.5; 2.6; 2.14; 2.15 ПТЕЕС).

5. Хто несе відповідальність за своєчасну перевірку знань у електротехнічних та електротехнологічних працівників? (ІV. 2.13 ПТЕЕС).

6. Призначення розширювача силового трансформатора.

7. Що таке наряд-допуск для робіт в електроустановках?

8. Хто відповідає за безпеку робіт, що виконується в електроустановках?

(3.2.1 ПБЕЕС).

9. Хто видає технічні умови на приєднання електроспоживачів і в яких випадках? (Правила приєднання електроустановок до електричних мереж параграф 2).

10. Вимоги до електротехнічного персоналу. (IV. 2.2; 2.4 ПТЕЕС).

БІЛЕТ №3.

1. Як поділяються електроустановки щодо заходів від ураження електричним струмом? (1.7.2 ПУЕ).

2. Що повинен пройти кожен працівник оперативного та обслуговуючого

персоналу після перевірки знань до призначення на самостійну роботу?

(IV. 2.9 ПТЕЕС).

3. Які завдання повинна вирішувати система оперативного управління электрогосподарством? (V. 2.7 ПТЕЕС).

4. Яку технічну документацію необхідно мати по кожному цеху або самостійній виробничій ділянці? (IV. 3.2 ПТЕЕС).

5. Автоматичні повітряні вимикачі. Призначення,типи, будова окремих типів.

6. Газове реле. Призначення, типи.

7. Що таке дозвіл на виконання робіт в електроустановках?

8. Як поділяються роботи в електроустановках стосовно заходів безпеки?

(2.3.1 ПБЕЕС).

9. Які передбачені етапи приєднання нових чи реконструйованих електроустановок замовника до електричної мережі? (2.2.  ППЕЕ).

10. У відсутності чого забороняється експлуатація електроустановок споживачів? (IV. 1.11 ПТЕ).

БІЛЕТ №4.

1. Що таке глухо заземлена нейтраль? (1.7.5 ПУЕ).

2. Від яких видів пошкоджень та ненормальних режимів роботи силових трансформаторів повинні бути передбачені пристрої релейного захисту?

(3.2.51 ПУЕ).

3. Що повинна забезпечувати система управління електрогосподарством споживача? (V. 1.1 ПТЕЕС).

4. Що повинно бути у споживача на кожен, що перебуває в експлуатації, заземлювальний пристрій? (VII. 7.4 ПТЕЕС).

5. На кого на підприємстві покладається функція відносно організації експлуатації електроустановок? (IV. 1.4 ПТЕЕС).

6. Електричні індикатори напруги до 1000В. Типи, призначення, будова.

7.Типи пристроїв регулювання напруги, що встановлюються на силових трансформаторах.

8. Організаційні заходи, якими досягається безпека робіт. (3.1.2 ПБЕЕС).

9. Хто визначає склад бригади за нарядом (розпорядженням), і з урахуванням чого? (3.4.1 ПБЕЕС).

10. На що необхідно звертати увагу під час огляду ПЛ?  (VII. 1.18 ПТЕЕС).

БІЛЕТ №5.

1. Що таке ізольована нейтраль? (1.7.6 ПУЕ).

2. Що таке закрита, або внутрішня електроустановка? (1.1.4 ПУЕ).

3. Правила зберігання люмінесцентних ламп, що вийшли з ладу. (VІІ.11.15 ПТЕЕС).

4. Що необхідно періодично проводити для визначення технічного стану заземлювального пристрою? (VII. 7.3 ПТЕЕС).

5. Необхідні вимоги для забезпечення тривалої і надійної експлуатації трансформаторів (реакторів)? (VII. 4.2 ПТЕЕС).

6. В яких межах має підтримуватися напруга на шинах для забезпечення нормальної роботи єлектродвигунів. (VІІ. 5.11 ПТЕЕС).

7. Запобіжники напругою вище 1000В з кварцовим заповнювачем. Типи, будова, призначення.

8. Максимальний струмовий захист. Принцип дії, призначення.

9. Як поділяються роботи в електроустановках стосовно їх організації? (3.1.1 ПБЕЕС).

10. Працівники, відповідальні за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках. (3.2.1 ПБЕЕС).

БІЛЕТ №6.

1. Заходи для захисту людей від враження електричним струмом.

2. Що таке оперативний струм? (4.2.10 ПУЕ).

3. Що таке заземлювач? (1.7.16 ПУЕ).

4. Які основні завдання оперативного керування під час ліквідації аварії та інших технологічних порушень електропостачання? (V. 2.13 ПТЕЕС).

5. Огляди ПЛ, їх види, періодичність.(VІІ. 1.16; 1.17 ПТЕЕС).

6. Як повинні бути встановлені трансформатори, обладнані пристроями газового захисту? (VІІ.4.5 ПТЕЕС).

7. За що відповідає працівник, який видає наряд, розпорядження? (3.2.2 ПБЕЕС).

8. Термін дії наряду-допуску. (3.3.9 ПБЕЕС).

9. Що є правопорушенням в електроенергетиці? (Закон України «Про електроенергетику», ст. 27).

10. Чим повинні бути забезпечені працівники які обслуговують акумуляторну установку? (VІІ.10.1. ПТЕЕС).

БІЛЕТ №7.

1. Чим треба користуватися під час зняття і встановлення запобіжників під напругою? (2.3.19 ПБЕЕС).

2. Де заборонено розміщувати трансформаторні приміщення і ЗРУ?(4.2.74. ПУЕ).

3. Яка повинна бути температура верхніх шарів масла за номінальної навантаги трансформатора? (VII. 4.12 ПТЕЕС).

4. Який рівень електроліту повинен бути в кислотних АБ? (VII. 10.6 ПТЕЕС).

5. Технічна документація, необхідна перед прийняттям в експлуатацію грозозахисту? (VII. 8.4 ПТЕЕС).

6. Роз'єднувачі. Призначення, конструктивне виконання. Типи роз'єднувачів для відкритих установок напругою 35, 110, 150 кВ.

7. Дифзахист силових трансформаторів. Принцип дії, призначення.

8. За що відповідає працівник, який видає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск? (3.2.4 ПБЕЕС).

9. Зберігання та облік заземлень. (4.8 ПБЕЕС).

10. Умови паралельної роботи трансформаторів? (VІІ. 4.30 ПТЕЕС).

БІЛЕТ №8.

1. На які категорії поділяються роботи в електроустановках стосовно заходів безпеки? (2.3.1 ПБЕЕС).

2. Виходи із ЗРУ потрібно виконувати з дотриманням яких вимог? (4.2.85 ПУЕ).

3. Розташування проводів на опорах.  (2.4.23 ПУЕ).

4. Чи допускається перевантаження масляних трансформаторів понад номінальне значення сили струму? (VII. 4.21 ПТЕЕС).

5. Періодичність оглядів РУ. (VII. 3.33 ПТЕЕС).

6. В якій послідовності потрібно ставити переносні заземлення? (4.5.2 ПБЕЕС).

7. За що відповідає керівник робіт? (3.2.7 ПБЕЕС).

8. Які технічні заходи слід вжити у вказаному порядку для підготовки робочого місця до роботи, яка вимагає зняття напруги. (4.1.1 ПБЕЕС).

9. Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку та пломб. (4.10 ППЕЕ).

10. Що повинно бути встановлено для контролю наявності напруги на групових щитках і збірках електродвигунів? (VII. 5.10 ПТЕЕС).

БІЛЕТ № 9

1. Що таке захисне автоматичне вимкнення живлення? (1.7.42 ПУЕ).

2. Що має утримувати в справному стані споживач, що експлуатує ПЛ?

(VII. 1.12 ПТЕЕС).

3. Прокладання кабеля в кабельних спорудах та промислових приміщеннях. (2.3.39 ПУЕ).

4. В яких випадках дозволяється робота трансформаторів з типом охолодження Д з вимкненням всіх вентиляторів? (VII. 4.22 ПТЕЕС).

5. Вимоги до пристроїв релейного захисту і автоматики, а також сигналізації які знаходяться в електроустановках. (VII. 6.12 ПТЕЕС).

6. У яких випадках електродвигун повинен бути негайно відключений від мережі? (VII. 5.17 ПТЕЕС)

7. Встановлення і зняття переносних заземлень. (4.5.3 ПБЕЕС).

8. В якому випадку трансформатор (реактор) повинен бути аварійно виведений з роботи? (VІІ.4.32 ПТЕЕС).

9. Склад бригади, яка працює по наряду. (3.4.2 ПБЕЕС).

10. Електробезпека. Область застосування «Правил».

БІЛЕТ №10.

1. Що таке прямий дотик? (1.7.12 ПУЕ).

2. Через які території  не дозволяється проходження  ПЛ з неізольованими проводами? (2.4.87 ПУЕ).

3. Що повинно знаходитися у приміщеннях (шафах) конденсаторних батарей? (VII. 9.6 ПТЕЕС).

4. Яка повинна бути напруга живлення переносного електроінструменту?

5. Газовий захист трансформаторів.

6. Яким чином забезпечують безпеку переносного електроінструменту і переносних	 електроламп?

7. Коли можна вмикати в роботу трансформатор (реактор) у разі автоматичного вимкнення? (VІІ.4.26 ПТЕЕС).

8. В який термін проводиться огляд заземлювального пристрою? (VII.7.5 ПТЕЕС).

9. Що таке споживач електричної енергії? (1.2.8 ПУЕ).

10. Хто має право видання наряду або розпорядження на роботу в разі відсутності адміністративно-технічних працівників? (5.1.2 ПБЕЕС).

Додаток  № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти

Ізюмської міської ради

Харківської області

від 28.04.2017 № 258

Тематика атестаційних білетів з навчання

електротехнологічного персоналу закладів освіти Ізюмської міської ради Харківської області

БІЛЕТ №1

1. Класифікація приміщень щодо небезпеки ураження людей електричним струмом. (1.1.13. ПУЕ).

2. Відповідно з якими правилами здійснюється приєднання електроустановок до електричних мереж?

3. Яка електроустановка вважається діючою? (3.1 стор.13 ПТЕЕС).

БІЛЕТ №2.

1. Як поділяється електротехнічний персонал підприємства? (3.1 стор. 17 ПТЕЕС).

2. Рубильники і перемикачі. Призначення і типи?

3. Яким чином оформлюються права на виконання спеціальних видів робіт? Ким можуть надаватися ці права? (6.1.12. ПБЕЕС).

БІЛЕТ №3.

1. Підготовка персоналу до самостійної роботи, пов'язаної з експлуатацією електроустановок. (IV. 2.5; 2.6. ПТЕЕС).

2. Хто несе відповідальність за своєчасну перевірку знань в електротехнічних та електротехнологічних працівників? (IV. 2.13. ПТЕЕС).

3. Що таке наряд-допуск для робіт в електроустановках?

БІЛЕТ №4.

1. Що повинен пройти кожен працівник оперативного та обслуговуючого персоналу після перевірки знань до призначення на самостійну роботу?
(IV. 2.9. ПТЕЕС).

2. Що повинно бути у споживача на кожний, що перебуває в експлуатації, заземлювальний пристрій? (VII. 7.4. ПТЕЕС).

3. Як поділяються роботи в електроустановках стосовно заходів безпеки? (2.3.1. ПБЕЕС).

БІЛЕТ №5

1. Що таке глухозаземлена нейтраль? (1.7.4. ПУЕ).

2. Що повинно бути у споживача на кожний, що перебуває в експлуатації , заземлювальний пристрій? (VII. 7.4. ПТЕЕС).

3. Хто визначає склад бригади за нарядом (розпорядженням), і з урахуванням чого? (3.4. ПБЕЕС).

БІЛЕТ №6.

1. Що таке ізольована нейтраль? (1.7.5. ПУЕ).

2. На якій висоті повинні бути розташовані не огороджені не ізольовані струмоведучі частини,розміщені над проходами? (4.1.21. ПУЕ).

3. Що необхідно періодично проводити для визначення технічного стану заземлювального пристрою? (VII. 7.3. ПТЕЕС).

БІЛЕТ №7.

1. Заходи для захисту людей від ураження електричним струмом.

2. Що таке заземлення?

3. За що відповідає працівник, який видає наряд, розпорядження? (3.2.4. ПБЕЕС).

БІЛЕТ №8.

1. Коли рекомендовано застосовувати захисне вимикання живлення?

2. За що відповідає працівник, який видає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск? (3.2.4. ПБЕЕС).

3. Що таке заземлювальний пристрій?

БІЛЕТ №9.

1. Що повинно бути у споживача на кожний, що перебуває в експлуатації , заземлювальний пристрій? (VII. 7.4. ПТЕЕС).

2. Що таке заземлювач?

3. Яка дія електричного струму на людину може бути за фізичною природою?

БІЛЕТ №10.

1. В яких випадках електродвигун повинен бути негайно відключатися від мережі? (VII. 5.17. ПТЕЕС).

2. Склад бригади, що працює за нарядом. (3.4.2. ПБЕЕС).

3. Дія електричного струму при проходженні через організм людини.