****

**УКРАЇНА**

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ**

**ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**НАКАЗ**

 **13.09.2021 № 307**

|  |
| --- |
| Про призначення відповідального за пожежну безпеку по Управлінню освіти Ізюмської міської ради та закладам освіти м. Ізюм |

Згідно з рішенням 11 сесії 8 скликання Ізюмської міської ради від 25.05.2021 року № 0312 «Про затвердження Положення про Управління освіти Ізюмської міської ради в новій редакції» на виконання пункту 16 частини першої статті 18 Кодексу цивільного захисту України, статті 26 Закону України «Про освіту» та пункту 3 розділу 1 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, наказу Міністерства освіти і науки України 15 серпня 2016 року № 974 **«**Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1229/29359, з метою дотримання норм протипожежної безпеки, запобіганню травматизму, створенню здорових і безпечних умов праці в Управлінні освіти Ізюмської міської ради, керуючись п.6.3.1, 6.3.12 розділу 6 Положення про Управління освіти Ізюмської міської ради

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальність за протипожежний стан будівель і споруд приміщень, інженерного обладнання Управління освіти Ізюмської міської ради, а також щодо матеріально-технічного забезпечення з пожежної безпеки закладів освіти залишаю з собою.

2. Затвердити План заходів по виконанню припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки на 2021 рік по закладам освіти (Додаток 1).

3. Відповідальному за пожежну безпеку забезпечити дотримання норм пожежної безпеки в приміщеннях будівель і споруд Управління освіти, а також виконання вимог приписів про усунення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки по закладам освіти.

4. Контроль за виконанням даного залишаю за собою.

Начальник Управління освіти О. БЕЗКОРОВАЙНИЙ

Візи:

Юрист групи з централізованого

господарського обслуговування закладів

та установ освіти управління освіти Леонід Науменко

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Віктор Нестеров, 2-12-20

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти

Ізюмської міської ради

від 13.09.2021 № 307

П Л А Н

заходів по виконанню припису про усунення порушень вимог

законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки на 2021 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва закладу, адреса** | **Порушення, які необхідно усунути** | **Термін виконання** |
| 1 | Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм, вул. І.Мірошниченко, 12 | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 року |
| 2 | Ізюмська гімназія № 3 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм вул. К.Орлова, 5-а  | В коридорі першого поверху на шляху евакуації не демонтовано спалимі панелі; Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації; Шляхи евакуації закладу не в повному обсязі забезпечені евакуаційним освітленням | При надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштівЗаплановано кошти на 2021 рік для придбання 2 вказівників евакуаційного освітлення. До 01.07.2021 року  |
| 3 | Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм, вул. Старопоштова,22 | В коридорах закладу на шляху евакуації не демонтовано спалимі панелі; Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації; Не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій покрівлі | При надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштів |
| 4 | Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм, пр-т Незалежності, 57 | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації;  | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 року |
| 5 | Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм ,  вул.24 Серпня, 32, | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації; Не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій покрівлі | Розпочато капремонт, а саме: Обладнання будівлі ІЗОШ №6 системою протипожежного захисту нового зразка та виведення сигналів СПЗ на пульт централізованого нагляду пожежної охорони та обробка дерев’яних конструкцій покрівлі відповідно до робочого проекту «Капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню та енергоефективності будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул.24 Серпня, буд. 32» розділ №12. |
| 6 | Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм пров. Генерала Недбайла, 134 | В коридорах закладу на шляху евакуації не демонтовано спалимі панелі; Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації; Не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій покрівлі | Виконано частково: демонтовано в ІІ коридорі.При надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштів |
| 7 | Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм, вул. В.Бескорсого, 35-А | На шляхах евакуації в коридорах 1-го та 2-го поверхів та на сходових клітинах не демонтовані спалимі панеліУстановка автоматичної пожежної сигналізації школи застаріла, знаходиться в непрацездатному стані та потребує капітального ремонту | Частково виконаноПри надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштів |
| 8 | Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм, вул. Педагогічна, 4 | В коридорах закладу на шляху евакуації не демонтовано спалимі панелі; Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації;  | При надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштів |
| 9 | Комунальний заклад Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області Ізюмський район, село Кам’янка, вул. Шкільна , буд 12 | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації;  | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 року |
| 10 | Левківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізюмської міської ради, Ізюмський район, село Левківка, вул. Центральна,1 |  В коридорах та на основній сходовій клітині школи на шляхах евакуації демонтувати спалимі панелі Приміщення школи обладнати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» . Шляхи евакуації будівлі школи обладнати евакуаційним освітленням. | При надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштів |
| 11 | Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм, вул. Педагогічна, 3 | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації;  | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 року |
| 12 | Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області, м.Ізюм, пр-т Незалежності, 29-А | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації; Шляхи евакуації закладу не в повному обсязі забезпечені евакуаційним освітленням. | При надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштівЗгідно плану закупівель на 2021 рік у зв’язку з дефіцитом фінансування не проведено встановлення необхідних 6 світлових евакуаційних пристроїв. |
| 13 | Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 Ізюмської міської ради Харківської областім. Ізюм, пров. Московський, 11 | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації;  | При надходженні бюджетних коштів |
| 14 | Ізюмський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №9 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм, вул. Васильківського, 1 | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації;  | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 року |
| 15 | Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 Ізюмської міської ради Харківської областім. Ізюм, вул.24 Серпня, 25  | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації;  | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 року |
| 16 | Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм вул. Грабовського, 3 | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації;  | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 року |
| 17 | Ізюмський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм, вул. Пушкінська, 81 | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації; Захисна споруда не забезпечена пожежною автоматикою і сигналізацією;Інженерні комунікації захисної споруди та споруд подвійного призначення із захисними властивостями відповідних захисних споруд не фарбуються залежно від їх призначення;Захисна споруда не укомплектована необхідним майном. В захисній споруді відсутні лікарські засоби та медичні вироби.Відсутні справні вентилятори припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів, противибухових пристроїв;Не проведено перевірку та обслуговування баків (ємностей) для питної води захисної споруди;Не проведено перевірку та обслуговування систем каналізації захисної споруди. | При надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштів.При надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштівПри надходженні бюджетних коштів |
| 18 | Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм, вул. Педагогічна, 5 | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації;  | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 року |
| 19 | Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм, пр-т Незалежності, 38-А | Не проведено капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації; Шляхи евакуації закладу не в повному обсязі забезпечені евакуаційним освітленням. | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 рокуДо 01.07.2021 року заклад в повному обсязі буде забезпечено евакуаційним освітленням. |
| 20 | Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 Ізюмської міської ради Харківської областім. Ізюм, вул.5 Лютого, 33-А | Установка автоматичної пожежної сигналізації закладу застаріла, знаходиться в непрацездатному стані та потребує капітального ремонту. | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 року |
| 21 | Ізюмський Центр дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області м. Ізюм, вул.Пушкінська, 65вул. Закузнчна, 42 | Установка автоматичної пожежної сигналізації закладу застаріла, знаходиться в непрацездатному стані та потребує капітального ремонтуНе проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій покрівлі | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 року |
| 22 | Ізюмський інклюзивно-ресурсний центр» Ізюмської міської ради Харківської області, м. Ізюм, пров. Середній, 10 | Установка автоматичної пожежної сигналізації закладу застаріла, знаходиться в непрацездатному стані та потребує капітального ремонту. | При надходженні бюджетних коштів з вільного залишку бюджету міста за І півріччя або 9 місяців 2021 року |